## １ 施設整備の基本方針
（様式4-5）要求水準チェックリスト
提案受付番号
・｢提案書｣の提案内容が、下記に示されている「要求水準書及び別紙」の確認事項を満たす内容となっているか確認すること。 ・｢提案書｣で要求水準が満たされている事が確認可能な事項は、「様式No」欄に、その内容が具体的に記述されている提案書の様式No（複数可）を記載すること。また、要求水準と同等又はそれ以上の水準であること（同等又はそれ以上の水準を確保し、事業を実施することを含む。）を確認の上、「確認」欄に○を記載すること。単位等の指定がある場合は具体的な数値等を記載すること。 ・｢提案書｣に要求水準を満たしているという具体的な記載がない場合は、実現可能という事を確認の上、「様式No」欄に「記載なし」と記載すること。また、「確認」欄に「実現可能」と記載すること。
チェック項目 | 様式No | 確認
１ 施設整備の基本方針
（１）誰もが安心して暮らせる住まいの整備
ア 暮らしやすい住宅の整備
・住宅は、地域の気候、風土を考慮し、事業用地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性、遮音性、断熱性、防風雪雨に配慮の上、居住環境の阻害の防止等を考慮した暮らしやすい計画とする。
・家族の団らんと家族構成員間のプライバシーの双方に配慮する。
・整備住宅に移転する世帯及びその構成員（以下、「入居者」という。）同士のコミュニケーションが促されるように配慮する。
・入居者のプライバシーが外部から確保されるよう配慮する。
・多様化するライフスタイルに柔軟に対応できるよう配慮する。
イ 災害時の安全対策
・想定される大規模地震・暴風等による荷重・外力に対し、構造躯体が倒壊等に至らないように、耐震性能を含む構造強度について、適正な水準を確保する。
・災害時にも人命の安全確保が可能な構造とし、火災に対する安全性（火災発生原因への対応、火気対策、避難安全対策、耐火性等）に配慮する。
・新・長江団地における道路等のオープンスペースは、火災や地震等の災害時の避難・救助・消防活動が容易に行える構造とする。
ウ 日常生活における安全・防犯対策
・長期の安定した居住が可能な耐久性を有するように、構造躯体の劣化防止について、適正な水準を確保する。
・転落、転倒、衝突など、日常生活の中で起こりうる事故の防止に配慮した計画とする。
・駐車場及びその出入口は、敷地内の動線、接続する道路の状況や路上駐車の抑制等に配慮し、安全な位置に配慮する。
・視認性、照度の確保、死角の排除等、防犯性の向上に配慮する。
エ 高齢者世帯・障害者世帯・子育て世帯への配慮
・湯梨浜町営住宅の整備基準に関する条例を満たし、高齢者世帯、障害者世帯及び子育て世帯等が、安全で安心して生活、利用できるよう、ユニバーサルデザインに配慮した住宅とすること。
・設備機器は、人為的誤操作や経年劣化による事故被害をなくすよう安全機能にも配慮する。
（２）周辺環境に配慮した魅力ある住環境の形成
ア コミュニティ形成への寄与
・入居者と周辺住民及び周辺住民間での良好なコミュニティ形成に寄与するよう、団地内の通路や共用部等を適切に配置する。特に、新・長江団地においては、レークサイド・ヴィレッジゆりはまの開発コンセプトを踏まえ、地域多世代居住と交流に寄与する計画とする。
イ 周辺環境への配慮
・周辺地域と調和した町営住宅にふさわしい落ち着いた外観とし、景観形成に配慮する。新・長江団地においては、隣接する広場（ヴィレッジアベニュー）の景観形成に配慮し、長屋建て住棟による連続的な街並みより、広場空間を形成する。新・上町団地においては、県道・東郷湖の街並み景観が重要な地域資源となることから、東郷湖及び主要地方道沿道の景観づくりに配慮したデザインとする。
・近隣のプライバシーの確保や、日照、電波障害、風害等、近隣の住環境等への影響に配慮し、対策を十分に講じる。
（３）合理的な建設
ア ライフサイクルコストの抑制
・設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減等の費用対効果を検討し、合理的な建設を行う。
・町営住宅の目的である低廉な家賃を実現するために、建設費を抑えるよう努め、簡素な仕様とする。
・将来にわたる維持管理コストの縮減、更新性、耐久性やメンテナンス性の向上及び解体時の容易性に配慮する。
・外壁改修工事、防水改修工事および設備機能更新等の大規模改修において改修コストの低減を図るため、耐候性や耐久性のある資材の選定を行い、改修工事のしやすさに配慮した計画とする。
・空家修繕や一般修繕のコスト削減に配慮し、繰り返し修繕が容易な仕上げの選定や汎用品の使用を積極的に行う。
イ 地球環境・環境共生への配慮
・環境負荷の軽減や循環型社会の実践など地球環境に配慮する。
・雨水浸透、リサイクル材やエコマテリアルの使用、ごみの減量化、LCCO₂縮減、ソーラー外灯など環境共生に配慮する。

## ２ 施設計画に関する要求水準
（様式4-5）要求水準チェックリスト
提案受付番号
・｢提案書｣の提案内容が、下記に示されている「要求水準書及び別紙」の確認事項を満たす内容となっているか確認すること。 ・｢提案書｣で要求水準が満たされている事が確認可能な事項は、「様式No」欄に、その内容が具体的に記述されている提案書の様式No（複数可）を記載すること。また、要求水準と同等又はそれ以上の水準であること（同等又はそれ以上の水準を確保し、事業を実施することを含む。）を確認の上、「確認」欄に○を記載すること。単位等の指定がある場合は具体的な数値等を記載すること。 ・｢提案書｣に要求水準を満たしているという具体的な記載がない場合は、実現可能という事を確認の上、「様式No」欄に「記載なし」と記載すること。また、「確認」欄に「実現可能」と記載すること。
チェック項目 | [5 empty] | 様式No | 確認
２ 施設計画に関する要求水準
（１）施設構成 | 新・長江団地 | 住棟 | 木造長屋平屋建て | 間取り・専用面積 | 2DK（56㎡程度±2.5%） |  | ㎡
|  |  |  | 戸数 | 10戸 |  | 戸
|  |  | 木造戸建て2階建て | 間取り・専用面積 | 3DK（76㎡±2.5%） |  | ㎡
|  |  |  | 戸数 | 12戸 |  | 戸
|  | 付帯施設 ・外構等 | 駐車場区画数 | 木造長屋平屋建て | 13区画 |  | 区画
|  |  |  | 木造戸建て2階建て | 1戸当たり2区画 |  | 区画
|  |  | 駐輪場区画数 | 木造長屋平屋建て | 10区画 |  | 区画
|  |  | ごみ集積施設 |  | 敷地内に1箇所 |  | 箇所
|  |  | 外部倉庫 |  | 各戸に約1㎡の外部倉庫を1箇所整備 （住戸と合築・非合築を問わない） |  | 箇所
| 新・上町団地 | 住棟 | 地上2階建て・RC造 | 間取り・専用面積 | 2DK（55㎡程度±2.5%） |  | ㎡
|  |  |  | 戸数 | 8戸 |  | 戸
|  |  |  | 間取り・専用面積 | 3DK（62㎡±2.5%） |  | ㎡
|  |  |  | 戸数 | 10戸 |  | 戸
|  | 付帯施設 ・外構等 | 駐車場区画数 | 木造長屋平屋建て | 27区画 |  | 区画
[5 empty] | （うち車椅子使用者用1区画以上） |  | 区画
|  |  | 駐輪場区画数 | 木造長屋平屋建て | 18区画 |  | 区画
|  |  | ごみ集積施設 |  | 敷地内に1箇所 |  | 箇所
|  |  | 外部倉庫 |  | 各戸に1箇所 |  | 箇所
（２）住棟配置 | 新・長江団地 | ・各住宅等へのアクセスを確保するための道路及び歩行者通路を計画し、レークサイド・ヴィレッジゆりはま地区全体の回遊性向上を図ること。
・新・長江団地内の動線や玄関、専用庭等を介して、コミュニティの形成や見守りが可能となるよう、住棟、道路及び歩行者通路を配置すること。
・レークサイド・ヴィレッジゆりはま内の広場（ヴィレッジアベニュー）に隣接して長屋建て住棟を配置するなど、新・長江団地による連続的な街並み及び広場空間の形成に配慮すること。
・各住戸の日当たりに配慮すること。
| 新・上町団地 | ・東側の市街地から県道や東郷湖に抜けるフットパス等を可能な限り設け、土砂災害等からの安全性を高めるとともに、東郷湖と街のつながりを確保すること。
・県道や東郷湖の街並み景観に配慮し、住棟配置を計画すること。
・周辺の戸建て住宅に配慮し、既存住宅等の日影から大きく変化しないように計画すること。
・各住戸の日当たりに配慮すること。
（３）住戸数及び住居構成 | 住戸数 | 本事業においては、整備住宅等の合計で40戸を整備するものとする。なお、店舗等の用途の室は設けないこと。
| 住居構成 | 整備する住戸は、左右反転タイプを除き、各タイプは同一の間取りとすること。
（４）住棟の必要室 | 住棟専用部 | 玄関、台所、食事室、寝室（和室・洋室）、浴室、洗面・脱衣室、便所、バルコニー
| 住棟共用部 | エントランスホール、共用廊下、階段（階段下倉庫（管理者用））
（５）附帯施設・共同施設・駐車場等 | ア 駐車場 | ・1台当たりの駐車スペースの面積は、2.5m×5.0mとすること。
・機械式駐車場は不可とする。
| イ 駐輪場 | ・1台当たりの駐輪スペースは、0.6ｍ×1.9ｍとすること。
・平面式駐輪場で屋根付き（鉄骨造等）とし、単車置場としても使用できる仕様とすること。
| ウ ごみ置場 | ・ごみ置場は、事業用地ごとに1ヶ所設置すること。
・戸当り0.5㎡以上を確保すること。
・清掃やカラス対策など、快適な生活を阻害しように衛生面に配慮すること。
| エ 外部倉庫 | ・冬用タイヤが収納できる外部倉庫を全住戸分設置すること。
・１戸当りW1,000×D1,000×H2,000 程度を標準に設置すること。
| オ 新・長江団地における宅地造成、供給処理施設、排水施設、道路 | ・各住戸又は住棟にアクセスするための道路及び供給処理施設、排水施設を適切に計画し、必要に応じて宅地造成を行うこと。
・宅地造成、供給処理施設、排水施設、道路等の基盤整備は、鳥取県開発許可制度の手引きに基づいて実施すること。
| カ 関連施設 | ・MDF室や防火水槽等は適宜配置すること。引込は棟単位とすること。
| キ その他施設 | ・太陽光発電設備（全量自家消費のポールライト及び外灯は除く）は設けない。

## 別紙１ 施設設計要領
（様式4-5）要求水準チェックリスト
提案受付番号
・｢提案書｣の提案内容が、下記に示されている「要求水準書及び別紙」の確認事項を満たす内容となっているか確認すること。 ・｢提案書｣で要求水準が満たされている事が確認可能な事項は、「様式No」欄に、その内容が具体的に記述されている提案書の様式No（複数可）を記載すること。また、要求水準と同等又はそれ以上の水準であること（同等又はそれ以上の水準を確保し、事業を実施することを含む。）を確認の上、「確認」欄に○を記載すること。単位等の指定がある場合は具体的な数値等を記載すること。 ・｢提案書｣に要求水準を満たしているという具体的な記載がない場合は、実現可能という事を確認の上、「様式No」欄に「記載なし」と記載すること。また、「確認」欄に「実現可能」と記載すること。
チェック項目 | [5 empty] | 様式No | 確認
第１ 全般事項
配置計画・住棟計画
暮らしやすい住宅の整備 | ・寝室、ダイニングのバルコニー側に面する開口部が冬至日（8：00～16：00）において概ね2時間の日照を受けることができるようにすること。
・周辺環境を活かした快適な住空間、間取り等を考慮した住戸計画とすること。
・原則として人と自動車の動線を極力分ける歩車道分離型の屋外環境計画とすること。
日常的な安全・防犯対策 | ・転落事故防止のため、手すりに足がかりを作らない、バルコニーから屋根への侵入防止柵を設置する等の対策を講じること。
・上階から洗濯物や鉢植などの落下物等が予想される出入り口等は、事故防止に有効な落下防止庇、柵、潅木を設置する等、対策を講ずること。
・共用廊下、共用階段等で死角が生じないように見通しを確保すること。
・共用廊下、階段等から、エントランスホール、自転車置き場等の屋根、屋上又は住戸のバルコニー等へ容易に侵入できないように配慮すること。
・雨樋等を利用して、住戸のバルコニー等へ侵入できないよう配慮すること。
高齢者世帯・障害者世帯・子育て世帯への配慮 | ・孤独死防止のため、入居者同士の偶発的接触が行われるような計画を行うこと。
・高齢者をはじめ全ての入居者にとって分かりやすく、安全な住宅団地であるように配慮した計画とすること。
・住棟配置にあたっては、道路上で行う福祉車両等の乗降に配慮すること。
周辺環境への配慮 | ・周辺のまちなみと調和し、景観へ配慮した形態及び町営住宅にふさわしい意匠とし、華美な装飾等を設けないこと。特に、整備住宅等が位置する東郷地域は、観光によるまちづくりを進めており、県道・東郷湖の街並み景観が重要な地域資源となることから、周辺の街並みに配慮したファサードとする必要があることに留意すること。
・住棟のボリューム感を低減するよう、外壁仕上げや形状に変化を与える等意匠等に配慮すること。
LCCの抑制 | ・規格化された資材をできるだけ使用、また、建具等のモデュールをできるだけ統一し、合理的な計画とすること。
・各住戸のMS、PSは1箇所に集中させ、廊下から直接メンテナンスできるプランとすること。
・将来大規模改修等で足場の設置ができるよう、建物外周2mの範囲には、中高木、フェンス、駐輪場、駐車区画を設置しないよう配慮すること。
専用部分（一般住戸）
玄関 | ・玄関扉の標準寸法は、H＝1,900mm、W＝850mm（有効800mm以上）とし、シリンダー錠、ドアスコープ、内部から取り出し可能な新聞受箱、ドアガードを設置する。
・シリンダー錠は破壊が困難な構造のものとすること。
・玄関の上がり框は必ず設けること。
・下足箱の設置空間及び傘立ての設置空間を確保すること。
・廊下の有効幅員は800mm以上（手すりがある場合は、手すり面より、有効750mm以上）とする。
・住戸前玄関付近に、ドアホン、室名札（室番号付き）を設置すること。
DK（ダイニング・キッチン） | ・DKは採光がより多く取れるよう配慮すること。（外気に開放された窓を設ける、バルコニーに面して配置する等）
・DKは、家族団らんが生まれるよう配慮することこと。（寝室のうち1室と連続して配置する等）
・台所とダイニングは一体利用できる形状とし、食器棚、調理器具等が配置しやすいよう配慮すること。
・キッチンユニットは、流し台（W=1,200mm程度）、ガス台（W=600mm程度）、吊戸棚（W=1,200mm程度）、水切り棚（W=900mm程度）、レンジフード（一体型、照明付き）とすること。
・コンロと側壁の間は造作により150㎜以上離すこと。ただし、コンロ台と壁との間には隙間をあけないこと。また、前面及び側壁面に適切な断熱処理をしたうえ、耐熱ボードを設置すること。
・給排気に十分注意すること。
・冷蔵庫、食器棚等が有効に配置できるようにすること。
・玄関ホール・廊下と仕切る建具には、採光がとれるように工夫すること。
寝室（洋室・和室） | ・寝室は、原則として4.5畳（7.29㎡）以上とすること。
・寝室のうち1室は6畳（9.72㎡）以上とすること。
・寝室のうち1室は和室とし、その他は洋室とすること。
・畳の敷き込みにあたっては、カビが発生しない対策を講じること。特に、1階住戸に関しては入念に対策を行うこと。
・和室には、畳の日焼け対策等の養生のために、日焼け防止カーテン（クレーブ紙程度）及び養生シート（防虫シート程度）を設置すること。
・和室は、極力板畳を設けないこと。
洗面・脱衣室 | ・出入口の有効幅は800mm以上とし、洗面・脱衣室は、玄関、DK、寝室、廊下等と、戸で仕切れるよう計画すること。
・洗濯機、衣類乾燥機は、洗面所に置けるよう計画すること。ただし、衣類乾燥機は洗濯機の上部を使用してもよい。
・洗濯防水パンと壁との取り合い部分にはシーリングを行うこと。洗濯用水栓は緊急止水弁付きとし、施設設計要領「第8機械設備」による。
・洗濯機に風呂の残り湯を利用できるよう、防水パンは浴室側に設置するよう努めること。
・強制換気を行うこと。
・建具の鍵は非常時解錠機能付とする。
・床下点検口付近は、床のたわみが発生しない造りとすること。
浴室 | ・1216型ユニットバスとし、修繕時には取替え可能な構造とすること。
・浴槽内での立ち座り、姿勢保持のための補助手すり（L型）、洗い場の立ち座りのための補助手すり（I型×2）、浴室の出入の補助手すり（I型）を設置すること。
・浴室の扉は、有効幅員650mm程度の折戸とし、緊急時には外から救助に入ることができる仕様とすること。
・洗面・脱衣室と浴室との出入口の段差は設けないこと。
・防滑性、抗菌性の高い素材を使うこと。
・強制換気を行うこと。
便所 | ・寝室又はダイニング、キッチンから直接の出入りは避けること。
・原則、横入り、引戸とし、引き戸には小窓を設けること。 開き戸の場合は外開きとし、開き戸の場合も小窓を設けること。
・補助手すり（L型）を便器に近い壁に設置する。
・トイレットペーパー等置けるように棚を設ける。
・強制換気を行うこと。
・建具の鍵は非常時解錠機能付とする。
・周壁は、グラスウールを充填するなど遮音性に配慮すること。
収納（共通事項） | ・収納は使用勝手等を考慮して適切に配置すること。特に、各寝室1ヶ所以上設置し、十分な収納を備えること。
・住戸全体で、寝室及びダイニング容積の10％程度の収納空間を確保すること。
・外壁（特に北側）に面した押入、収納は避けること。やむを得ず設置する場合は結露対策を施すこと。
・奥行きが大きすぎる収納は避け、使用しやすい形状となるよう配慮すること。
押入 | ・和室の押入の開口は1,800mm程度、奥行き有効750mm以上とし、天袋又は枕棚を設置すること。
・押入にはH＝750mmの位置に中棚を設けること。なお、湿気対策のため、背板側に通気層を設けること。
バルコニー | ・1階部分は外部からの視線を遮る手すりとすること。
・住戸のバルコニーは、有効幅員1,200mmを確保できる程度とし、クーラー用室外機置場、物干し金物及び避難器具等の配置を十分に考慮すること。
・換気扇の排気口の位置に配慮すること。（物干し金物との位置関係や排気口の高さ等。）
・クーラー用室外機置場が開口部に極力重ならないよう努め、室外機の2段積みを想定した計画とする場合は、天井又は壁付の架台が設置可能となるようアンカーを設置すること。
・避難ハッチの設置位置は、室外機との干渉や、入居者のつまずき等に配慮すること。
・原則、隣戸と連続させ、避難時に有効な隔板（有効W＝600mm）を設置し、避難経路である旨及び避難器具設置位置を示すシールを貼ること。
・バルコニー手すり壁の高さは、床面から1,200mm以上とし、足がかりになるものの天端から1,100mm以上とすること。
・バルコニー手すりの仕様は住戸によってバラつきが生じないようにすること。ただし、1階については、2階の住戸と異なる仕様となっても構わない。
・吹き降りに配慮すると共に、2階のバルコニーは庇を設ける等の雨さらしとならないよう配慮すること。
・雨水の排水溝、ドレイン、樋を設置する。なお、排水溝、ドレインは他住戸をまたいで排水しないようにすること。
・物干金物を設置すること。壁面設置とする場合は、洗濯物が床に接しないよう設置高さに配慮すること。
点検口 | ・主要設備に設ける点検口は、開閉可能な仕様とする。
第２ 建物
共通事項
一般事項 | ・居室の天井高は、2,400ｍｍ以上とし、その他の天井高は2,200mm以上とすること。
・アルミ手摺等を設置する場合は、手摺子の根元にはエポキシ樹脂注入する等、アンカーに直接水がまわらないよう配慮し、水抜き穴を適切に配置すること。
・保守点検や修繕のための天井点検口及び床下点検口を適切に設けること。
・メーカー指定となるものや代替不可の仕様としないこと。
・事業者の提案によって設置する器具等は、維持管理が容易な仕様のものとすること。また、維持管理費用が高額な設備（床暖房、オール電化、浴室乾燥機、食器洗乾燥機、ディスポーザー、温水洗浄便座、便座暖房等）や付属品（網戸、歯ブラシ立て、風呂蓋等）等の設置は行わないこと。
機材・材料等 | ・長期間さまざまな入居者の使用に耐えることができる材料、仕上、設備、金具等を使用すること。
・外部金属製品、金物等は、ステンレス又はアルミを使用すること。
・共用廊下やバルコニー等の手すりには、ガラス等破損し落下の恐れのあるものを使用しないこと。
・タイル等の12条点検時に打診が必要となる仕上げは行わないこと。
・照明器具は原則として、LED照明（電球交換タイプ）とすること。
構造 | ・可能な限り整形な平面形状とすること。
・コンクリート、モルタル等のひび割れ対策として、効果的な誘発目地を適切に配置すること。
・屋上へのよじ登り、手すりの乗り越えなどができないものとすること。
・階段等は、住戸の窓の正面は極力避け、住戸内への採光等を遮らない位置に配置すること。
屋根 | ・点検、清掃、改修が安全かつ容易にできるものとし、屋上の使用は極力避けること。
・屋上緑化は原則不可とする。ただし、法令等によってやむを得ず設置する場合はメンテナンスフリーの仕様とすること。
外壁 | ・仕上げの色彩は提案の主旨を踏まえ、町が決定する。
・住棟番号を目立つ箇所に打ち込み又はステンレスプレート製作にて貼り付けとすること。ヒートブリッジに注意した建設計画とすること。
床下点検ピット | ・住棟の1階床下には、配管の点検交換が可能なピットを設けること。
・ピット内の換気を行えるようにすること。
・外壁の地中部等水密を要する部分には止水板等の止水対策を行うこと。
雨樋及び樋受 | ・雨樋は、台風等により、破損しないよう強度等に注意すること。
・竪樋の排水は垂れ流しとせず、会所を設ける等して排水すること。
鍵 | ・鍵は3本セットとし、引渡し時に鍵リストと共に提出すること。
・各住戸の玄関扉の鍵については、号室が分かるよう提出すること。
共用部分
一般事項 | ・使いやすく、清潔に保てる施設となるよう整備すること。
・床は、防水に配慮した構造とし、滑りにくい材料仕上げとすること。
・壁は、擦傷しにくい仕上げとすること。
・騒音や視線に配慮した計画とすること。
・分かりやすい防災計画とし、可燃物が放置されるようなスペースができないよう、配慮すること。
・突起部等に注意し、安全な計画とすること。
住棟出入口及びエントランスホール | ・住棟出入口は原則1箇所以上とし、住棟長が長い場合は、必要に応じ通り抜けを設けること。
・住棟出入口は、全体を見通せるようにすること。
・エントランスホールと住戸玄関の位置関係についてはプライバシーに配慮した計画とすること。（玄関が直接面することを避ける等）
・住棟出入口で段差の生じる部分には、1/12以下の斜路を設け、手すり（H=800mm）をつけること。
・住棟出入口床面は、1/50～1/100の水勾配をとること。
・PSについては、共用分電盤、電話端子盤等、電気設備の盤が取付可能なスペースを確保すること。
・エントランスホールには、集合郵便受、掲示板（1,500mm×900mm以上）、住戸案内板を設置すること。
・集合郵便受の高さは、高齢者、障害者が使用しやすいよう配慮すること。
・警報盤、受信機等は、1階エントランス等人通りの多い場所に識別可能となるように見やすい場所に設置すること。なお、警報盤は連結送水管を設置した場合に、補給水槽の満水および減水を表示させること。また、原則として警報盤と受信機盤は別々に設置すること。
共用廊下 | ・新・上町団地の住戸形式は片廊下型とし、廊下の内法幅は1,200mm以上とすること。
・共用廊下には、避難上及び管理上支障となる物（杖置きやベンチ等）を設置しないこと。
・雨水の排水溝、ドレイン、樋を設置する。
・手すりを片側にできるだけ連続して設置することとし、高さは、床面から800mmを基本とする。
・落下の恐れのある手すり壁の高さは、床面から1,300mm以上とし、足がかりになるものの天端から1,100mm以上とすること。
・床に段差を設けないこと。
・エキスパンションジョイントがある場合、滑らない材料を採用すること。
・共用廊下の照明器具は、LED照明を基本とし、全住戸玄関前に配置すること。
・共用廊下側にエアコン屋外機の設置を計画する場合は、必要なスペースを設け排水目地を設けること。排水目地の縁から最低幅50mm程度の塗布防水を行うなど、防水性能を有すること。なお、共用廊下側のエアコン屋外機の2段積みは不可とする。
・1階共用廊下の外に植栽帯を設ける場合は、土の表面から10cm以上の高低差で立上りを設けること。
階段・階段室 | ・点検時等には屋上への出入りが容易にでき、平常時は屋上への扉を閉鎖管理できるものとすること。
・共用廊下から連続した補助手すりを設置し、高さは床から800mmを基本とする。
・両側に連続して手すりを設けること。
・共用階段の内法幅は1,200mm以上とすること。
・階段の照明器具は、LED照明とすること。また、照明器具は必要に応じて非常照明器具とすること。
・屋外階段を設置する場合は屋根を設置すること。
・踊り場には段差を設けないこと。
・段鼻ノンスリップは視覚障害者に配慮したものとすること。
その他 | ・機械室等の共用部分の室名を明示する。表示方式は、設計時に協議するものとする。
・共用盤等の設置場所を適切に確保すること。
専用部分の共通事項
一般事項 | ・1階の住宅については、特にそのプライバシーの確保に留意すること。
・高齢者をはじめ全ての入居者が安心して暮らせるよう室内の段差を無くすこと。
・各室（寝室、ダイニング、キッチン、便所、浴室、洗面脱衣室をいう。以下同じ）はできるだけ整形で使いやすいものとすること。
・動線はクランクを無くし単純なものとすること。
・原則、同住戸タイプ間で仕様に違いを設けないこと（住棟の妻側に面した窓を設けない等）。
・ドア把手、水栓等はレバー式とすること。
MB | ・MBは、基本的に、共用廊下に面してまとめるなどし、設備機器等の更新が容易にできるようMBの扉を全箇所開くように計画すること。また、給湯器は当スペース内に設けること。
・MB扉には台風時の風や雨に対する対策を講じること。
開口部の庇 | ・原則として、外壁に面した出入口、開口部には庇を設けること。ただし、上階の共用廊下、バルコニー等が庇の役割を果たしている場合は、これに替えることができる。
空調用下地補強 | ・寝室及びダイニングにルームエアコンを取り付けられるよう、スリーブ、インサート、室内機設置のための下地補強、室外機設置スペース、コンセントを計画する。補強等の位置及び電気容量については汎用レベルのメーカーの製品が使えるよう配慮すること。また、クーラー配管が部屋内に露出する部分を極力少なくすること。
・補強位置は居室の家具配置を考慮した室内機位置により決定すること。
・補強の位置が確認できるような工夫をすること。
家具の転倒防止 | ・家具の設置が想定される壁面においては、転倒防止付鴨居の設置もしくは、腰高家具等転倒防止金物の取付用下地補強を施すこと。ただし、取り付け位置に配慮すること。
換気 | ・住戸内の気流を有効に働かせるよう、24時間機械換気システム（ファン、又は自然給気口等）を適切な場所に設置すること。また、24時間換気システムのスイッチは、入居者が常時換気設備を適切に作動させるよう、スイッチに工夫を行うこと。
内部建具 | ・和室、押入の建具は襖とすること。
・洋室、洗面・脱衣室、便所の建具は化粧フラッシュ戸とすること。
・フラッシュ戸は、開閉音低減のため、戸当たりゴム、上枠溝付ドアストッパー等を設置すること。
・建具は原則引戸とし、把手や、彫込引手を設置し、また引き代を設ける等指詰め防止に配慮すること。
・2枚引込戸は極力設置しないこと。
・住戸内出入口の有効幅員は800㎜以上、高さは1,900㎜以上とすること。
・便所、脱衣室、浴室の建具には、緊急時に外側から開錠可能な錠を設置することとし、それ以外の建具には原則錠を設置しないこと。
・建具の明かり取りや小窓にはガラスは使用せず、アクリル板（カスミ調）とすること。
外部建具 （玄関扉は除く） | ・窓には網戸を取り付けること。
・住戸の共用廊下に面する窓には、緊急時に室内から脱出可能な構造の面格子を設置すること。
・バルコニーに面した外部建具は全て掃出窓とすること。
・サッシは、設置場所に応じて必要な耐風圧性、遮音性、防火性が確保されるものを設置する。引違い窓には、大型クレセントを設置すること。
・寝室の外壁の開口部に使用するサッシ又はドアセットは、それぞれ必要となる性能を有すること。
・寝室及びダイニングの外部に面する開口部には、アルミ製ダブルのカーテンレールを取り付けること。カーテンレールの寸法は、建具幅＋200mm程度とすること。
・障子は設置しないものとし、敷居及び鴨居の溝は無しとする。
仕上げ | ・台所、便所、洗面・脱衣室の壁仕上げは耐水性、耐久性、耐汚染性に配慮すること。
・台所、便所、洗面・脱衣室は湿気が多いことから、めくれ防止のため、モルタル面、コンクリート面へのクロスの直張りは極力避けること。
・結露が生じやすい外気に接する壁面は、防露壁とすること。
・使用する材料は汎用性のあるものを使用し、空家修繕時に部分的な補修が容易なものとすること。
・室毎に壁、天井のクロスの張替えが可能となるよう、壁には適宜見切りを入れ、天井と壁間には廻り縁を入れること。
第３ 附帯施設等
駐車場
一般事項 | ・整備住宅及び近隣の良好な居住環境を確保することを優先し、配置すること。
・車両のヘッドライトによる周辺及び団地内への光害に配慮すること。
・排気ガスが直接整備住戸及び近隣に当たらないよう配慮すること。
・原則アスファルト舗装とすること。
・排水施設は、路肩部でLU側溝の構造物等により、確実に排水機能を有するものとすること。
・排水確保のため、横断勾配2％程度、縦断勾配0.3～0.5％とすること。
・排水溝は、人の通行の多いところは避けた位置へ設置すること。
・駐車場から公道への出入口付近では、車両からの視距を確保するため、中高木等を配植しないこと。
・駐車場に接する場所に樹木等を設置する場合は、枝張り落葉により車両に支障をきたさないように計画すること。
・車返し部分の奥行きなど、駐車のしやすさに配慮した計画とすること。
・来客用駐車場は設けないこと。
駐車区画 | ・駐車区画は2.5m×5.0mとすること。
・駐車区画の前方部分は車の出入りに支障となるような縁石等の立上りを設けないこと。
・駐車区画には車止めを適切に設置すること。また、バンパー高さに配慮したものとする。
・駐車場番号は通し番号で表示すること。
駐輪場
一般事項 | ・単車も駐車できる仕様とすること。
・チェーン使用可能なバーラック等の盗難防止措置を講ずること。
・駐車マスは、0.6m×1.9mの平置きとすること。
・屋根付とし、棟ごとに入居者の日常生活における利便性を考慮した配置とすること。
・照明器具は防水型とする。
・転倒防止柵を端部及び一定間隔毎に設置すること。
・住棟へのアクセスのしやすさに配慮した位置とすること。
・壁及び竪樋等に自転車や人が衝突し破損しないよう、車輪止めを適切に設置すること。
・竪樋の排水は垂れ流しとせず、会所を設ける等して排水すること。
ごみ置場
一般事項 | ・入居者が利用しやすい位置に設置すること。
・町の関係課からの指示があった場合は、その指示に従い、指定のコンテナやごみ種別の案内表示等を設置し、衝突保護材や鎖等を指示のあった箇所に設置すること。
外構
外構全般 | ・歩行者空間等を適宜配置すること。
・隣地境界は、相手方と協議の上でブロック塀か目隠しフェンスを設置すること。
・隣地境界を除いては、原則外部に開くために、フェンス等を設置せず、植栽等でゆるやかな境界とすること。
・舗装材の種類は、景観に配慮しつつも最小限度の種類とし、使用実績の豊富な物を使用すること。
・砂の流出に注意すること。
・給排水管、ガス管、電気配線管等の埋設は、維持管理がしやすいよう、原則として構造物の真下部分に設けないこと。
通路 | ・縦断勾配は最低0.3％から0.5％とし、横断勾配を2％とする。やむを得ない場合は、これに限らない。
・ベビーカー、車椅子の通行に配慮した仕様とすること。
・降雨による路面の防滑に配慮すること。
緑地（植栽） | ・中低木を主体とした計画とすること。
・隣地境界線から2mの範囲には高木を植えないよう努めること。
・樹種は原則広葉常緑樹とし、花・果樹は避け、入居者による維持管理が容易で、毛虫等が寄りにくく、匂いの少ない樹木を選定すること。
・原則、芝や過剰な植栽は設置しないこと。
・散水栓を20m間隔で設けること。カランは脱着式とすること。
・敷地周囲に地域の景観形成に貢献する植栽を配置すること。
排水 | ・雨水桝は原則浸透枡とする。
・排水施設は、路肩部でLU側溝の構造物等により、確実に排水機能を有するものとする。
・動線上に側溝を設ける場合は、皿型側溝は用いず、フラットな仕様とする。
外灯 | ・防犯上や通行上の安全性等を考慮して、駐車場、敷地内通路等の附帯施設の必要な箇所に、常夜灯、防犯灯を配置する。配置位置は配光曲線を作成し決定すること。
・灯具は周辺敷地に迷惑を与えない形状のものを選定すること。
・常夜灯、防犯灯の点滅は、自動点滅器とタイマーを組み合わせ、系統別に制御し、電力量の削減に配慮する。
第４ 外部標準仕上表
外壁 | 外装複層塗材E
外壁（巾木） | 防水モルタル金コテ
屋根、屋上 | 勾配屋根：金属屋根仕様
陸屋根及び屋上：アスファルト防水
バルコニー | 天井：コンクリート打ち放しの上、外装薄塗材E
床：防水モルタル金コテ、適所に目地切
巾木～側溝：ウレタン塗膜防水、適所に目地切
共用廊下 | 天井：コンクリート打ち放しの上、外装薄塗材E
床：防水モルタル金コテ、適所に目地切
巾木～側溝：ウレタン塗膜防水、適所に目地切
共用階段 | 天井：コンクリート打ち放しの上、外装薄塗材E
床：防水モルタル金コテ、段鼻ノンスリップ
巾木～側溝：ウレタン塗膜防水、適所に目地切
塗装 | 鉄部：耐候性塗装塗り（DP）
木部：合成樹脂調合ペイント（SOP）
バルコニー隔壁：つや有合成樹脂エマルジョンペイント（EP-G）
第５ 内部標準仕上表
室名 | 仕上げ |  |  |  | 備考 | 様式No | 確認
| 床 | 巾木 | 壁 | 天井
玄関 | 陶磁器タイル | 陶磁器タイル | ビニルクロス | ビニルクロス
ホール・廊下 | 複合フローリング | 木製巾木 | ビニルクロス | ビニルクロス
洋室 | 複合フローリング | 木製巾木 | ビニルクロス | ビニルクロス
和室 | － | 畳寄せ | ビニルクロス | ビニルクロス
DK | 複合フローリング | 木製巾木 | 水回り：不燃化粧材 上記以外：ビニルクロス | ビニルクロス
浴室 | － | － | － | － | 1216型ユニットバス
洗面・脱衣室 | 複合フローリング | 木製巾木 | ビニルクロス | ビニルクロス
便所 | 複合フローリング | 木製巾木 | ビニルクロス | ビニルクロス
押入 | ラワン合板 | 雑巾摺 | プリント合板 | ラワン合板 | 中棚、天袋
物入 | ラワン合板 | 雑巾摺 | プリント合板 | ラワン合板 | 中棚
第６ 電気設備
基本事項 | ・環境に配慮した、エコケーブルを採用すること。
・自然採光を積極的に取り入れるなど、照明負荷の削減について十分配慮した計画とすること。
・ケーブル配線において、壁内立下り部は釘打ち等による損傷を受けないよう、また、保守が可能となるよう配管工事を施すこと。
・架空配線は不可とする。また、露出配線配管も原則不可とする。
受電設備 | ＜契約種別・区分＞ | ・住宅部分は各戸契約とし、共用設備及びその他の附帯施設は電気種類別契約とする。なお、各戸契約の契約種別は入居者の希望により決定することとし、いずれの契約種別にも対応可能とすること。
| ＜電力量計＞（取付箇所） | ・住宅部分：メーターボックス内
・共用設備及び附帯施設：計量に適当な場所 棟内共用（電灯、動力）は棟毎、屋外灯、駐車場、RT室は個別に計量可能とすること。
| ＜受電方式＞ | ・原則として、最寄りの中国電力電柱へ地中埋設で立ち上げるか、又は構内引込柱で架空電線を受け、以降地中埋設とする。
共用部幹線 | ＜引込開閉器盤＞ | ・屋外自立型引き込み開閉器盤（ステンレス製）を設置し、住棟以外の分岐開閉器は必要に応じて漏電遮断器とすること。
・幹線布設用の地中梁スリーブは、強電と弱電に分けて設け、スリーブの口径は、住棟の階数・住戸数によって決定すること。
・廊下、階段灯、屋外灯、給排水ポンプ及び換気ファン等の附帯設備の負荷算定は実負荷とし、需要率は100％とすること。
電灯・コンセント設備 | ・照明器具、コンセント等配管配線工事及び幹線工事、非常照明、誘導灯等の防災設備などは、関連法令に基づき設置すること。
・共用部にも適宜コンセントを設置すること。
・高効率、省エネルギー型の器具を採用すること。
・照明器具に付着する埃等、衛生面に配慮した器具を選定すること。
・手すり、住設（別途設置含む）に配慮した取り付け位置とすること。
・水を扱う諸室、機器には、漏電対策に十分留意すること。
・破損に強く、入手の容易なものとすること。
・共用部（ホール、廊下、階段、駐輪場、屋外灯等）の照明は、深夜の間引き点灯を考慮し、自動点滅器およびタイマーによる適切な機能を持った点灯方式とすること。
・駐車場、駐輪場等には、適宜自動点滅器を設置すること。
通信・情報設備 | ・電話：幹線布設用ケーブルラック及び配管、端子盤などを設置すること。
・電話設備については、通信事業者による電話用配線を全部又は一部実装すること。なお、配線については保守が可能となるよう、隠ぺい部分等は配管工事を施すこと。
・電話会社との協議により電話引込にRT装置（光アクセス装置）が必要となった場合は、専用の部屋又はスペースを設け、機器用電源、照明、保守用電源、換気等の設備を設置すること。また、電力供給は、電力会社と電話会社が直接取引可能となるようにすること。
・MDFやブースター等は熱等を考慮の上、鋼板製キャビネットに収納すること。
・地上デジタル放送及びケーブルテレビに対応した設備とすること。
・テレビ共同受信設備の配線系統は、各住戸が端末となるよう布設すること。
・各居室から町が提供する音声告知機まで屋内LAN配線を整備すること。
防火設備 | ・建築基準法、消防法に定める防災設備を設置し、災害時の人命及び設備の保守を確保すること。
冷房設備 | ・DK及び寝室には、冷房設備を設置できるように考慮すること（スリーブ、コンセント、取付けボルト等）。
厨房設備 | ・施設設計要領「第2 建物 ■専用部分（一般住戸）DK」の項目に準ずる。
配線用遮断器 | ・原則、住戸用幹線は225AF、共用は50AFとする。また、共用の分岐回路用は、必要に応じて漏電遮断器とする。
照度 | ・JIS Z9110標準照度に定める照度の中間値を標準とし、ムラやグレアのない良好な灯りとすること。
防火配線および機器 | ・総務省令第40号及び告示基準に基づくこと。ただし、住戸用消火器は使用しないこと。
・住戸用受信機又は共同住宅用受信機はP型3級受信機ハンズフリー通話、住戸玄関のドアホン（戸外表示器）は遠隔試験機能付中継器内蔵とすること。
・住棟に受信機を設置する場合は1階に設置すること。
その他 | ・自動火災報知設備は原則として、住戸用自動火災報知設備とすること。
・ガス漏れ警報器用ベースから住戸用受信機（住宅情報盤）及びガスメーター設置場所までの配線を実装すること。
第７ 各戸電灯コンセント設備 機器リスト
玄関・廊下 | 玄関灯 |  | 白熱灯60W相当
| 玄関灯用スイッチ |  | ワイドハンドル形（位置表示灯付）
| 廊下灯 |  | 白熱灯60W相当
| 廊下灯用スイッチ |  | ワイドハンドル形（3路）2ヶ所
居室（洋室・和室） | 引掛シーリング
| 引掛シーリング用スイッチ |  | ワイドハンドル形
| エアコン用コンセント |  | 2P15A／20A×1、ET付（専用回路）
| 一般用コンセント |  | 2P15A×2 各室2ヶ所
| テレビ端子 |  | 1端子型
DK | 棚下灯 |  | 蛍光灯15W相当（プルスイッチ）
| 電気調理器用コンセント |  | 2P15/20A×1250A
引掛シーリング
| 引掛シーリング用スイッチ |  | ワイドハンドル形
| 台所照明 |  | 蛍光灯40W相当
| 台所照明用スイッチ |  | ワイドハンドル形
| 一般用コンセント |  | 2P15A×2 2ヶ所
| 台所用コンセント |  | 2P15A×2 ET付（専用回路）
| レンジ用コンセント |  | 2P15A×2 ET付（専用回路）
| レンジフード用コンセント |  | 2P15A×1 E付 抜止
| ガス漏警報器用コンセント |  | ガス漏警報器用ベース（AC100V、移報接点付）
| エアコン用コンセント |  | 2P15A／20A×1、ET付（専用回路）
| 電話用ジャック |  | モジュラージャック（埋込型）
給湯器リモコン用ボックス
| テレビ端子 |  | 1端子型
浴室 | 浴室照明 |  | 白熱灯60W相当（防湿・防雨形）
| 浴室照明用スイッチ |  | ワイドハンドル形
| 天井扇用コンセント |  | 2P15A×1 E付 抜止
| 天井扇用スイッチ |  | ワイドハンドル形（動作確認灯付）
給湯器用リモコンボックス
洗面・脱衣室 | 洗面・脱衣室照明 |  | 白熱灯60W相当
| 洗面・脱衣室照明用スイッチ |  | ワイドハンドル形
| 洗面ユニット用コンセント |  | 2P15A×1
| 洗濯機用コンセント |  | 2P15A×2 ET付（専用回路）
| 天井扇用コンセント |  | 2P15A×1 E付 抜止
| 天井扇用スイッチ |  | ワイドハンドル形（動作確認灯付）
便所 | 便所照明 |  | 白熱灯60W相当
| 便所照明用スイッチ |  | ワイドハンドル形
| 便座暖房用コンセント |  | 2P15A×1 ET付
| 天井扇用コンセント |  | 2P15A×1 E付 抜止
| 天井扇用スイッチ |  | ワイドハンドル形（動作確認灯付）
その他 | ・住戸内スイッチは名前付ワイドハンドル形スイッチとする。
・配線器具は埋込型とし、そのプレートは、住戸内、共用部全て新金属とする。
・配線器具、照明器具等の取付位置にはボックスを設けること。また、引掛シーリング部のボックスは、スラブその他の構造体に吊りボルト、ボルト等で取り付けること。
・コンセントの送り端子は使用不可とする。
・スイッチについては、必要に応じて1ヶ所にまとめてもよい。また、火元から離すこと。必要に応じて3路スイッチとすること。
第８ 機械設備
基本事項 | ・配管は設備配管スペース内に納めること。（メンテナンスを考慮した配置にすること。）
・住戸の専用配管を他の住戸内に設置しないこと。廊下側に給排水設備を集約すること。
・専用配管と共用配管の接合部及び共用配置のバルブが仕上げ材等に隠蔽されている場合には、主要接合部等を点検するために必要な開口又は点検口による清掃を行うために必要な開口を設けること。
・給水、排水、給湯を十分供給しうる設備を適切に設置すること。
屋外給水設備 | ・道路内の上水道本管より分岐し、住戸系統と共用系統の2系統に分け供給すること。また、棟毎に引き込むこととし、その詳細については建設水道課と協議の上、決定すること。
・住戸系統：直結増圧給水方式を基本とすること。
・共用散水系統：上水道直圧により供給すること。（専用メーターを取付けること）
・植栽の水やりに使用できるよう適宜散水栓を設置すること。
屋内給水設備 | ・台所、洗面ユニット、洗濯機、浴槽、シャワー、便所及び給湯器へ供給すること。
・各戸水抜きができるように水抜栓を設けること。
・水道メーターの検針方式については、建設水道課との協議による。
・各所への給水は、さや管ヘッダー方式により供給すること。ヘッダーの取付け位置は水抜き可能な場所とすること。
計器類 | ・各戸のMBに量水器を設置すること。また共用部から容易に読み取れるものとする。
・各戸のMBにガスメーターを設置すること。
排水設備 | ・汚水・雑排水は建物内分流方式とし、公共下水道に接続すること。
・1階と2階以上の排水は別系統とする。（屋外排水桝まで）
・系統ごとに適切な通気管を設けること。
給湯器 | ・台所、洗面脱衣室（洗面化粧台）、浴室の3箇所に供給すること。
・給湯器の機能は、自動お湯はり、追い炊きが可能なものとする。
・適宜付属品を設置すること。リモコンは台所と浴室に設置すること。
・給湯方式は、さや管ヘッダー方式とすること。
換気 | ・各室には換気小窓（サッシに附属しているもの）又はこれに代わる換気設備を有効に設け、玄関ドア以外の住戸内建具には、アンダーカット又は通風用として機能上問題とならない開口を設ける。住戸内の気流を有効に働かせるよう、24時間機械換気設備ファンを適切な場所に設ける。
・台所、便所、浴室及び洗面・脱衣室は強制換気すること。
・設置する換気設備は、結露対策を施した構造とすること。
・新鮮な空気を十分に供給する能力を有する換気設備を設置すること。
・排気フードは、必要に応じて防火ダンパーを適切に設置すること。
衛生器具 | ・洗面化粧台はW＝600mm以上のものとし、化粧鏡、照明、コンセント付き、シングルレバー混合水栓とすること。
・洗濯機パンは800mm×640mmとすること。
・浴室の水栓金物はサーモスタット式でシャワー付とする。
・台所にはガスコックを2箇所設けること。
・台所の水栓はシングルレバー混合水栓とすること。
・給湯器のリモコンを台所に設置すること。
・洗面脱衣室にはタオル掛けを、便所にはタオル掛け、ペーパーホルダーを設置すること。
・便器は洋式節水型とし、手洗い器は便器と一体型とする。

## 別紙２ 住宅性能評価の等級
（様式4-5）要求水準チェックリスト
提案受付番号
・｢提案書｣の提案内容が、下記に示されている「要求水準書及び別紙」の確認事項を満たす内容となっているか確認すること。 ・｢提案書｣で要求水準が満たされている事が確認可能な事項は、「様式No」欄に、その内容が具体的に記述されている提案書の様式No（複数可）を記載すること。また、要求水準と同等又はそれ以上の水準であること（同等又はそれ以上の水準を確保し、事業を実施することを含む。）を確認の上、「確認」欄に○を記載すること。単位等の指定がある場合は具体的な数値等を記載すること。 ・｢提案書｣に要求水準を満たしているという具体的な記載がない場合は、実現可能という事を確認の上、「様式No」欄に「記載なし」と記載すること。また、「確認」欄に「実現可能」と記載すること。
チェック項目 |  |  | 様式No | 確認
1.構造の安定に関すること
1-1：耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） | 評価方法基準による | 等級1
1-2：耐震等級構造躯体の損傷防止） | 評価方法基準による | 等級1
1-4：耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） | 評価方法基準による | 等級1
1-5：耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） | 評価方法基準による | 等級1
1-6：地盤又は杭の許容支持力等級及びその設定方法 | 地盤の許容応力度又は杭の許容支持力及び地盤調査の方法その他それらの根拠となった方法を明示する | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
1-7：基礎の構造方式及び形式等 | 直接基礎にあっては基礎の構造方法及び形式を、杭基礎にあっては杭種、杭経及び杭長を明示する | 基礎の構造方法及び形式等
2.火災時の安全に関すること
2-1：感知警報装置設置等級（自住戸火災時） | 評価方法基準による | 等級1 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令により確保される水準
2-2：感知警報装置設置等級（他住戸等火災時） | 評価方法基準による | 等級1 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令により確保される水準
2-3：避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下） | 評価方法基準による | 等級1
2-5：耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部）） | 評価方法基準による | 等級1
2-6：耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部以外）） | 評価方法基準による | 等級1
2-7：耐火等級（界壁及び界床） | 評価方法基準による | 等級1
3.劣化の軽減に関すること
3-1：劣化対策等級（構造躯体等） | 評価方法基準による | 等級3（木造以外） 等級2（木造）
4.維持管理への配慮に関すること
4-1：維持管理対策等級（専用配管） | 評価方法基準による | 等級2
4-2：維持管理対策等級（共用配管） | 評価方法基準による | 等級2
4-3：更新対策（共用排水管） | 評価方法基準による | 等級2
4-4：更新対策（住戸専用部） | 空家改修工事や設備機能更新時のコスト縮減に配慮した内容 | 住宅専用部の空間の高さ、間取り変更の障害になるものの有無を表示
5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること
5-1：断熱等性能等級 | 評価方法基準による | 等級4
6.空気環境に関すること
6-1：ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） | 評価方法基準による | 等級3
6-2：換気対策 | 室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するための必要な換気対策 | 換気対策
6-3：室内空気中の化学物質の濃度等 | 空気中の化学物質の濃度及び測定方法を明示する | 室内空気中の化学物質の濃度等
7.光・視環境に関すること
7-1：単純開口率 | 居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合を明示する | 単純開口率
7-2：方位別開口比 | 居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率を明示する | 方位別開口比
8.音環境に関すること
8-1：重量床衝撃音対策 | 評価方法基準による | 等級2
8-2：軽量床衝撃音対策 | 評価方法基準による | 等級1
8-3：透過損失等級（界壁） | 評価方法基準による | 等級1
8-4：透過損失等級（外壁開口部） | 評価方法基準による | 等級2
9.高齢者等への配慮に関すること
9-1：高齢者等の配慮対策等級（専用部分） | 評価方法基準による | 等級3
9-2：高齢者等の配慮対策等級（共用部分） | 評価方法基準による | 等級3
10.防犯に関すること
10-1：開口部の侵入防止対策 | 開口部区分に応じた侵入防止対策を明示する | 開口部の侵入対策

## 別紙１ 施設設計要領 (hidden)
別紙１ 施設設計要領
チェック項目 |  | 11 |  |  | 23
|  | 様式No | 確認 | 市確認欄 | 様式No | 確認 | 市確認欄
第１ 全般事項
基本方針 | 団地計画 | 4-10 | ○ | OK | 5-3、4-10、4-11 | ○ | OK
| 安全性 | 4-10.11 | ○ | OK | 4-10（3/3）、5-6 | ○ | OK
| 耐久性の向上 | 4-12 | ○ | OK | 4-12 | ○ | OK
| 省エネルギー | 4-10.11.12 | ○ | OK | 4-11（2/2） | ○ | OK
| 防犯 | 4-10.11 | ○ | OK | 4-11（2/2） | ○ | OK
| 日照 |  |  |  |  | ○
| ・住戸の主たる居住室の開口部が冬至日（8：00～16：00）において概ね２時間の日照を受けることができるようにすること。 | 5-11 | 2時間以上 | OK | 5-11 | 2-3H:4戸 3-4H:5戸 4H以上：211戸 | OK
| メンテナンス | 5-12 | ○ | ？ | 4-12 | ○ | OK
| 経済性 | 5-12 | ○ | ？ | 4-12（3/3） | ○ | OK
第２ 共同住宅等
配置計画等 | 住棟 | 5-4 | ○ | OK | 5-3、5-4、5-9 | ○ | OK
構造等 | 構造 | 5-2 | ○ | OK | 5-6 | ○ | ？
| 屋根 |  | 1期720㎡ |  |  | 1期：908㎡(54%)
| ・災害時、津波避難ビルとして屋上に避難できるスペースを１期に住棟建築面積の40%以上、２期に住棟建築面積の80%以上、1期２期合計で住棟建築面積の50%以上確保すること。 | 5-6-9 5-6-12 | 2期520㎡ | OK | 5-6 | 2期：606㎡(84%) | OK
|  |  | 計1,240㎡ |  |  | 計：1,417㎡(62%)
| ・太陽光発電装置を設置すること。 | 5-6-5 | ○ | OK | 5-6 | ○ | OK
階数・階高
| ・地上７階建て以下とすること。 | 5-7-1･2 | 7階 | OK | 5-7 | 7階 | OK
| ・居室及びダイニングの天井高は2,400㎜以上とすること。 | 対応なし | 2,400㎜ | OK | - | 2,400mm | OK
| ・梁下有効高さは1,900㎜以上を確保すること。 | 対応なし | 1,900㎜ | OK | - | 1,900mm | OK
ＥＶ・昇降路
| ・乗用（住宅用）、９人乗り以上、積載量600㎏以上（トランク付、全階防犯窓付、Ｐ波地震時管制運転装置付、福祉型）とし、原則、マシンルームレス型とすること。なお、１箇所に複数台設置の場合のトランク付は１台でも可とする。 | 5-4 | 9人乗り 600㎏ | OK | 5-6 | 9人乗り 600㎏ | OK
将来用 EV予備ｼｬﾌﾄ 1箇所
共用部分 | 基本事項
共用玄関
| ・共用玄関は原則１箇所以上とし、住棟長が長い場合は、必要に応じ通り抜けを設けること。 | 5-4 | 1箇所/棟 | OK | 5-4 | 各棟1箇所 | OK
共用廊下
| ・雨水の排水溝、ドレイン、樋を設置する。 排水溝の縁から幅50mm程度の塗布防水を行うこと。 | 対応なし | 50㎜ | OK | 5-5 | 50㎜ | OK
| ・手すりを片側にできるだけ連続して設置すること。（高さは、床面から800㎜を基本とする。） | 対応なし | 800㎜ | OK | 5-9 | 800mm | OK
| ・手すり壁の高さは、床面から1,300mm以上とし、足がかりになるものの天端から1,100㎜以上とすること。（足がかりの形状については、住宅整備課と協議のこと。） | 5-7-1.2 | 1,300㎜ | ？ | 5-9 | 1,300mm | OK
| ・廊下の内法幅は1,200mm以上とすること。 | 5-4 | 1,200㎜ | ？ | 5-9 | 1,200mm | OK
| ・共用廊下側にエアコン屋外機の設置を計画する場合は、排水溝を設けること。排水溝の縁から最低幅50mm程度の塗布防水を行うなど、防水性能を有すること。 | 対応なし | 50㎜ | OK | 5-9 | 50㎜ | OK
| 各戸玄関外側 | 5-6-1～12 | ○
住棟出入口及び玄関ホール
| ・住棟出入口で段差の生じる部分には、1/12以下の斜路を設け、手すり（H=750㎜）をつける。 | 5-4 | 2014-01-15 | OK | 5-6（1/4） | ○ (段差なし) | OK
共用部分 | ・住棟出入口は、Ｗ=2,000㎜×Ｈ=2,000㎜以上とし、出入口床面は、1/50～1/100の勾配をとる。 | 5-4 | W2,000㎜ × H2,000㎜ | ？ | 5-6 | W2,000mm × H2,000mm 以上 | OK
ＥＶホール
| ・EVホールは、廊下等の動線から分離した人だまりを EV１台あたり３㎡以上かつ、1,500㎜×1,500㎜以上設ける。 | 5-4 | 3㎡以上 | OK | 5-6 | 3.0㎡ 1,600mm × 1,900mm | OK
|  | 5-6-1～12 | 1,500㎜ | ？ |  |  | OK
×
1,500㎜以上
階段・階段室
| ・屋内階段の内法幅は1,200mm以上、階段の蹴上げは150mm程度、踏み面は280mm程度とすること。 | 5-4 | 屋内階段無 | OK | 5-6 | 屋外階段のため 該当なし | OK
|  | 5-6-1～12 | 蹴上150㎜ | ？ | 5-6 |  | ？
|  |  | 踏面280㎜ |  | 5-6
| 倉庫 | 5-4 | ○ | OK | 5-6 | ○ | OK
| 給水ポンプ室 | 5-4 | ○ | OK | 5-6 | ○ | OK
| その他 | 5-4 | ○ |  | 5-6 | MDF等 | OK
第３ 附帯施設等
集会所
駐車場 | ・ロボットゲートのリモコンは45個以上確保すること。 | 対応なし | 45個 | OK | - | 45個 | OK
駐輪場 | － |  |  |  | 5-6（1/4） | ○
ごみ置き場 | 構造 | 5-4 | ○ |  | 5-4 | ○
| その他 | 5-4 | ○ |  | 5-4 | ○
外構・植栽等 | 外構 | 5-4 | ○ |  | 4-10、5-4 | ○
| 通路 | 5-4 | ○ |  | 4-10、5-4 | ○
| 植栽 | 5-4 | ○ |  | 4-10（2/3） 4-12（3/3） 5-4 | ○
| 児童遊園 | 5-4 | ○ |  | 5-4 | ○
舗装
| ・車道の舗装は密粒度アスコンを基本とし、ｱｽﾌｧﾙﾄ厚は10㎝・路盤厚は20㎝以上とすること。歩道は透水性の舗装を使用すること。 | 対応なし | 路盤厚20㎝ |  | 5-4 | 路盤厚20㎝ | ？
外灯
| ・防犯上や通行上の安全性等を考慮して、駐車場、児童遊園、敷地内通路等の附帯施設の必要な箇所に、常夜灯、防犯灯を配置する。 | 対応なし | 常夜灯 4灯 防犯灯 4灯 | OK | - | 常夜灯 10灯 防犯灯 11灯 | OK
| 団地案内板・銘板 | 対応なし | ○ |  | - | ○
| 場内埋設管 | 対応なし | ○ |  | 4-12（3/3） | ○ | OK
| その他 | 対応なし | ○ |  | - | ○